Qualitätssicherung für…………………………………………

Qualitätssicherungsstufe 1, gemäss Brandschutzrichtlinie VKF 11-15 – Standartkonzept

Gemeinde 	: ……………..    			Parzellen – Nr. ………….

Gesuchsteller 	: ………………………….………………………………………………..

Wohnort 	: …………………………..……………………………………………….

Objektbestimmung / Nutzungsvereinbarung (genaue Nutzung)

: ………………………..………………………………………………….

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

11-15 Qualitätssicherung im Brandschutz:

12-15 Brandverhütung + organisatorischer Brandschutz:

13-15 Baustoffe und Bauteile:

14-15 Verwendung von Baustoffen: (Fassaden etc.):

15-15 Brandschutzabstände:

15-15 Brandabschnitte:

16-15 Flucht- und Rettungswege:

17-15 Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung:

18-15 Löscheinrichtungen:

19-15 Sprinkleranlagen:

20-15 Brandmeldeanlagen:

21-15 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA):

22-15 Blitzschutz:

23-15 Beförderungsanlagen:

24-15 Wärmetechnische Anlagen:

25-15 Lufttechnische Anlagen:

26-15 Gefährliche Stoffe:

Bemerkungen allgemein:

Werden wärmetechnischen Anlagen installiert (Heizanlagen, Öfen, Rauchabzugsanlagen…) müssen die Konformitätserklärungen bei der Wohnbewilligung und dies für die Heizanlagen und für die Rauchabzugsanlagen gemäss Kantonalen Weisungen 2015 abgeliefert werden.

Im Falle, wo Rauchabzugsanlagen installiert werden und das Dach höher als 3 m ist, muss ein Dachzugang von 80 x 100 cm erstellt werden. Die Sicherheitsvorrichtungen vom Dachausstieg zur Rauchabzugsanlage muss sichergestellt werden (Sicherheitsführung, Verankerungen…).

Bei der Wohnbewilligung hinterlegen wir eine Konformitätserklärung.

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die oben erwähnten Elemente vollständig erfüllt sind.

…………………………., den …………………..

Der Projektverfasser: (Stempel / vollständige Koordinaten)	Der Eigentümer:

Zuständiger für die Qualitätssicherung.

Unterschrift: ………………………	Unterschrift: ……………………………